## dromo_éner&puiss
Dromothermie – puissance développée et énergie récoltée à l’année

	MJ/m²	Kwh/m²
énergie utilisable	130	36,1				chiffres article RGRA octobre novembre 2017 – chaussées hors gel et récupératrices d’énergie
énergie reçue	400	111,1
rendement	0,325
	on peut améliorer le rendement jusqu’à 50 % car à Egletons on a une couche de roulement assez épaisse

	50,00%

énergie reçue sur les mois d’été :	600	Kwh/m²
pour mémoire, énergie solaire moyenne sur le territoire français :	1400	Kwh/m²
Production d’énergie Dromothermie :	300	Kwh/m²/an
	Admettons que le système fonctionne 1/4 du temps sur une année (cf cas éolien), soit environ 2000 heures
Puissance développée lors des journées d’été	0,15	Kw au m²
	150	W au m²
Puissance développée par un kilomètre de route	750000	W
	0,00075	GW

coût d’un km de route urbaine en intégrant les VRD	entre :	0,65	et	1	million d’euros
Pour un kilomètre de route, le besoin en eau est de :	100	m³
			on peut donc envisager un approvisionnement à l’eau de pluie seulement

coût à l’investissement du GW de dromothermie	entre :	866,6666666667	et	1333,3333333333	millions d’euros

					Pour mémoire, coût à l’investissement des principales centrales pour 1 GW de puissance :

centrales à gaz :	621	millions d’euros
centrales à charbon :	1242	millions d’euros
centrales nucléaires :	2662	millions d’euros
éolien :	1269	millions d’euros
Hydro-électricité :	1062	millions d’euros

Source :	http://www.leseoliennes.be/economieolien/investisscentrale.htm

## dromocoût
Coût à l’investissement dromothermie au m²
Dimensionnement de la PAC à utiliser en liaison avec un dromotherme
une telle PAC va être nécessaire pour plusieurs raisons :

	on récupère en sortie de dromotherme une chaleur de 35 à 40°C et on veut injecter dans le stockage une chaleur de 50 °C

	on aura en hiver une température dans le stockage de 30 à 35 °C et on veut distribuer vers les usages une chaleur de 50°C
	on restituera un fluide à 5°C MINI pour réinjection dans le stockage

	Cas de figure dimensionnant : du dromotherme au stockage
	débit dromothermie	100	l/h par mètre linéaire de chaussée					débit dromothermie	50	l/h par mètre linéaire de chaussée
		0,1	m³/h par mètre linéaire de chaussée					0,05	m³/h par mètre linéaire de chaussée				volume	500	m³
	chaleur massique eau	1,1625	Kwh.m-3.°C-1					chaleur massique eau	1,1625	Kwh.m-3.°C-1				chaleur massique eau	1,1625	Kwh.m-3.°C-1
	température en sortie de dromotherme	35	°C					température en sortie de dromotherme	35	°C				température eau du réseau	10
	température souhaitée d’injection dans le stockage	50	°C					température souhaitée d’injection dans le stockage	50	°C				température ECS	60
	besoin en puissance	1,74	Kw par mètre linéaire de dromothermie					besoin en puissance	0,87	Kw par mètre linéaire de dromothermie					29062,50	Kwh
	linéaire de chaussée	8					linéaire de chaussée	8					temps de charge/décharge	10	h
	largeur de chaussée	7					largeur de chaussée	7					puissance nécessaire	2906,25	Kw
	Besoin en puissance	13,95	Kw					Besoin en puissance	6,975	Kw
	coût PAC	15	K€					coût PAC	7,5	K€
	coût au m²	268	€					coût au m²	134	€

	coût étanchéité + caniveaux au m2	100	€					coût étanchéité + caniveaux au m2	100	€

	coût dromothermie	368	€/m²					coût dromothermie	234	€/m²

		Approche plus fine
	coût du KW de PAC	600	€/KW
	coût en euros	8370	€
	coût au m²	149,5	€/m²

				On part donc sur un coût moyen de 250 euros par m²
				dont	100	€/m²	pour l’échangeur thermique routier
					150	€/m²	pour le système de pompe à chaleur associé

## stockage
	Coûts de stockage

	Exemple de stockage sur réseaux de sondes géothermiques est celui du Drake Landing Solar Community au Canada vers Calgary
	mémoire Aurélie Verstraete – maîtrise en sciences appliquées au département de génie civil de l’ècole polytechnique de Montréal

	https://publications.polymtl.ca/1072/					chaleur massique moyenne sous-sol	2	MJ.m-3.K-1		2,5
						soit	0,56	Kwh.m-3.°C-1		0,69
	Site web du projet :	https://www.dlsc.ca/					augmentation de température cible en °C	15	35	55	40
						Capacité de stockage sous-sol en Kwh/m³	8,33	19,44	30,56	27,78
						cf p76 pour des valeurs de chaleurs massiques
Le DLSC est un ensemble de 50 maisons connectées à un réseau urbain alimenté par une chaufferie géothermique utilisant un réseau de sondes
La chaufferie pratique le stockage géothermique saisonnier depuis un hub de panneaux solaire thermiques (2293m2) dans un réseau de sondes de 20000m3 environ
Cette chaufferie dispose donc d’une eau très chaude et en sortie d’été, la température dans le stockage est voisine de 80°C
Isolation du réseau de sondes par le haut : matériau à faible conductivité de type sol sableux sec + fibre de verre + membrane d’étanchéité waterproof

		MJ	Kwh				surface en m²	2293	m²		Analyse en puissance
	Production annuelle chaufferie DLSC Calgary p24	2500000	694444,4			coût du solaire thermique	panneaux	482800	€		On considère que les sondes verticales développent environ 30 à 50 w au ml
	Conso annuelle pour chauffage – maison calgary p45	50000	13888,9				installation	292400	€		Sur DLSC la puissance développée est la suivante :
	Conso annuelle pour chauffage - maison vancouver p45	20000	5555,6				TOTAL	775200	€	34%		144	sondes
		60000					coût solaire au m²	338,0723942433	€			5040	mètres linéaires de sondes
						40	w/m
		rayon du stockage saisonnier en m	14				coût du stockage BTES	421600	€	18%		201600	w de puissance
		emprise au sol en m²	616				coût stockage au m³	19,5626017515	€			201,6	Kw de puissance
		Profondeur des forages en m	35					La quasi-totalité du coût du BTES est dédié au mécanisme de charge décharge
		volume de stockage en m³	21551				coût du réseau de distribution	697000	€	30%	On se contente en première approche d’une analyse en puissance
						Pas d’analyse en énergie, même si l’isolation par le haut est à raccorder à ce poste
						coût centrale énergétique avec stockage court terme	408000	€	18%
						CAPEX Puissance	2091,2698412698	€/Kw de puissance développée

	Exemple de stockage dans une cuve de 1000 m³ – université de Brest
	Le réservoir reçoit de l'eau chauffée grâce aux déchets ménagers de la ville de Brest
	Cette réserve de chaleur est exploitée à la fin du weekend, quand il faut de nouveau chauffer les 120.000 m2 des locaux de l'université

	http://www.futura-sciences.com/maison/videos/premiere-france-chauffage-urbain-utilise-chaleur-stockee-4265/

		capacité calorifique de l’eau		4,185	MJ.m-3.K-1					Pour l’eau, 1 J.kg-1.K-1 vaut 1J.(10-3 m3)-1.K-1 soit 1000 J.m-3.K-1 ou encore 0,001 MJ.m-3.K-1
			chaleur ou capacité thermique massique de l’eau (cf wikipedia)	4185	J.kg-1.K-1					Pour mémoire 1J vaut 1/(3600*1000) Kwh ou 1MJ vaut 1/3.6 Kwh soit 0,278 Kwh
			Soit :	1,1625	Kwh.m-3.°C-1					Donc pour l’eau 1J.kg-1 vaut 1/3600 Kwh.m-3

				ΔT en °C	85	30	35	40	45	°C
				densité énergétique développée	98,8125	34,875	40,6875	46,5	52,3125	Kwh/m³
			(pour mémoire, température départ 100°C – température retour 15 °C > ΔT = 85°C)

	Analyse en puissance et énergie
	En général le temps de décharge est voisin de 8h (ne pas descendre en dessous pour conserver la stratification)
				On considère la puissance développée comme variant entre 3 et 4 Kw/m³ donc une moyenne à :	3,5	Kw/m³

			répartition des coûts pour une cuve de 1300 m³
		travaux	poste	coût
		revêtement en acier	énergie	70	€/m³
		isolation	énergie	27	€/m³
		réservoir en béton	énergie	107	€/m³
		travaux	énergie	70	€/m³					CAPEX Energie	5,4289127838	€/Kwh
		ingénierie	énergie	10	€/m³
		équipements de charge et décharge	puissance	16	€/m³					CAPEX Puissance	4,5714285714	€/Kw de puissance développée
	Source : http://atee.fr/sites/default/files/3-rapport_final_peps3_etude_des_potentiels_du_stockage_de_chaleur_et_du_p2h.pdf

	Pour 10000 m³ de stockage en cuve à eau, le CAPEX énergie peut descendre à 2€/Kwh

## DLSC
Drake Landing Solar Community

http://www.dlsc.ca

## thermiq_matériaux
conductivité thermique et chaleur spécifique de certains matériaux

Pour mémoire 1J vaut 1/(3600*1000) Kwh ou encore 1/3600 Wh ou encore 1 Ws					Puissance développée par les sondes géothermiques verticales
Pour mémoire 1J vaut 1/(3600*1000) Kwh ou 1MJ vaut 1/3.6 Kwh soit 0,278 Kwh					Modèle source linéique infinie (SLI) Kelvin/Ingersoll

				EAU	AIR	humus	Sol sableux sec	Sol sableux humide	ARGILE	GRANITE			ΔT en °C	2π*ΔT*k en W/m	rb en m	Temps t en s	rb max en m	rb/(2*√(D*t))		Q en W/m
					matériau granite
					5	91,11	0,01	3600	0,01	0,07656	2,29	39,8
conductivité thermique k	1,68	W.m-1.°C-1		0,6	0,024	0,52	0,27	0,58	1,28	2,9	W.m-1.°C-1		15	273,32	0,01	3600	0,01	0,07656	2,29	119,4
masse volumique		103 kg.m-3		1	0,0013	2,04	1,65	1,75	1,45	2,75	103 kg.m-3		5	91,11	0,01	21600	0,04	0,03125	3,18	28,6
chaleur spécifique		KJ.kg-1.°C-1		4,185	1,004	1,84	0,8	1	0,88	0,89	KJ.kg-1.°C-1		15	273,32	0,01	6480000	0,62	0,00180	6,03	45,3
	3,4	MJ.m-3.°C-1		4,185	0,0013052	3,7536	1,32	1,75	1,276	2,4475	MJ.m-3.°C-1		15	273,32	0,075	6480000	0,62	0,01353	4,01	68,2
	3400000	Ws.m-3.°C-1		4185000	1305,2	3753600	1320000	1750000	1276000	2447500	Ws.m-3.°C-1		10	182,21	0,075	6480000	0,62	0,01353	4,01	45,4
	0,9444	Kwh.m-3.°C-1		1,1625	0,0004	1,0427	0,3667	0,4861	0,3544	0,6799	Kwh.m-3.°C-1		17	309,76	0,075	6480000	0,62	0,01353	4,01	77,2

nombre de secondes dans un jour	86400					matériau argile
la diffusivité thermique est égale au rapport de la conductivité thermique sur la chaleur spécifique volumique					15	120,64	0,075	6480000	0,62	0,01471	3,93	30,7

diffusivité thermique D	4,94117647058824E-007	m².s-1		1,4336917562724E-007	0,000018388	1,38533674339301E-007	2,04545454545455E-007	3,31428571428571E-007	1,00313479623824E-006	1,18488253319714E-006	m².s-1
	0,4941176471	mm².s-1		0,143	18,388	0,139	0,205	0,331	1,003	1,185	mm².s-1		rb rayon du forage
	0,0426917647	m².jour-1		0,012	1,589	0,012	0,018	0,029	0,087	0,102	m².jour-1		On prend un diamètre de forage standard soit 150 mm

La profondeur de pénétration est égale à la racine carrée de : 2*D*T/(2*pi) ou encore de D*T/pi
				Elle représente la profondeur à laquelle le signal thermique sera amorti d’un facteur e =	2,7182818285
Au-delà de 3 à 3 fois la profondeur de pénétration, on peut considérer que presque rien ne pénètre de la sollicitation thermique

profondeur de pénétration journalière	116,6	mm		62,8	711,1	61,7	75,0	95,5	166,1	180,5	mm
profondeur de pénétration annuelle	2,2	m		1,2	13,6	1,2	1,4	1,8	3,2	3,4	m

		Capacité de stockage sous-sol pour un deltaT de :	15	°C		15,6	5,5	7,3	5,3	10,2	Kwh/m³
		volume de stockage pour 8000 Kwh				511,5	1454,5	1097,1	1504,7	784,5	m³

		Capacité de stockage sous-sol pour un deltaT de :	35	°C		36,5	12,8	17,0	12,4	23,8	Kwh/m³
		volume de stockage pour 8000 Kwh				219,2	623,4	470,2	644,9	336,2	m³

## DROMOINDIRECT
	Dromothermie : fiche de simulation économique
	Aménagement étudié :	maison individuelle basse consommation avec piscine et chauffage en plancher chauffant en plaine montagneuse

						chemin d’accès	40	m²		surface du logement	200	m²
						coût m² de dromothermie	250	€		surface de la piscine	32	m²
						coût dromotherme et sa pompe à chaleur	10000	€		profondeur piscine	1,5	m
						production d’énergie par la solution dromothermie en kWh/m²/an	300			volume de la piscine	48	m³
						production annuelle d’énergie par la dromothermie	12000	Kwh		prix du gaz au Kwh	0,06	€		prix électricité au Kwh	0,12	€
						puissance développée dromothermie	0,15	Kw/m²		investissement si gaz	6000	€
						puissance échangeur routier	6	Kw

On suppose équivalents les coûts de maintenance d’un dromotherme avec PAC et d’une installation au gaz
On suppose qu’on pourra envisager un COP de 5 pour la pompe à chaleur
						Les besoins en réchauffement de la piscine ont été évalués à partir d’une PAC de 2 KW
Mois de l’année	Janv.	Fevr.	Mars	Avri.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Octo.	Nove.	Dece.	Total annuel		Cette puissance est généralement préconisée pour une piscine de 50 m³
besoin en chauffage en Kwh/m²	11	6	4	2	0	0	0	0	0	2	7	9	41		Le projet ne nécessite pas l’acquisition de cette PAC
besoin total en chauffage en Kwh	2200	1200	800	400	0	0	0	0	0	400	1400	1800	8200				puissance PAC piscine	2	KW
besoin en ECS en Kwh/m²	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	10,8				montée en température piscine	120	h de fonctionnement PAC
besoin total en ECS en Kwh	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160				maintien en température	6	h/jour de fonctionnement PAC
Maintien au chaud piscine en Kwh						600	360	360	360				1680
Totaux besoins (chauffage+ECS) en Kwh	2380	1380	980	580	180	180	180	180	180	580	1580	1980	10360				besoin en Kwh/m²/an	51,8	maison basse consommation
besoins hivernaux non couverts par dromothermie en Kwh	2380	1380	980					1580	1980	8300
énergie à traiter par PAC en Kwh	2380	1380	980	180	180	180	180	180	180	180	1580	1980	9560

poids mensuel dromothermique	0%	0%	0%	5%	10%	15%	25%	25%	10%	10%	0%	0%	100%
Apport dromothermie en Kwh	0	0	0	600	1200	1800	3000	3000	1200	1200	0	0	12000
Reste à stocker en Kwh, à traiter par PAC avant injection				20	1020	1620	2820	2820	1020	620			9940

						SCENARIO AVEC UTILISATION PAC ETE POUR REFROIDIR FLUIDE AVANT INJECTION DROMOTHERME					SCENARIO STANDARD – UTILISATION PAC HIVER SEULEMENT
						Capacité de stockage	30	Kwh.m-3					Capacité de stockage	30	Kwh.m-3
						Volume nécessaire	331	m³					Volume nécessaire	331	m³
						hauteur du volume, à implanter sous la piscine	10	m					hauteur du volume, à implanter sous la piscine	10	m
						coût au m³	14	€					coût au m³	14	€
						investissement stockage	4639	€					investissement stockage	4639	€
						INVESTISSEMENT TOTAL	14639	€					INVESTISSEMENT TOTAL	14639	€
						crédit d’impôt CITE	25,00%					crédit d’impôt CITE	25,00%
						Montant du crédit d’impôt	3659,6666666667	€					Montant du crédit d’impôt	3659,6666666667	€
						surcoût d’investissement	4979	€					surcoût d’investissement	4979	€
						COP PAC	5					COP PAC	5
						coût fonctionnement annuel	468	€					coût fonctionnement annuel	239	€
						coût fonctionnement annuel si fonctionnement gaz	621,6	€					coût fonctionnement annuel si fonctionnement gaz	621,6	€
						gain annuel sur le fonctionnement	153,6	€					gain annuel sur le fonctionnement	383,04	€
						retour sur investissement par rapport au gaz	32	ans					retour sur investissement	13	ans

		AURA T’ON ASSEZ DE PUISSANCE ?
maison individuelle basse conso 150 m2

## réschalPAC
RESEAU DE CHALEUR
les coûts unitaires et les dimensionnements sont issus de l’étude ADEME de valorisation du stockage thermique et du power-to-heat par les cabinets ARTELYS, ENEA et e BRGM – novembre 2016
http://atee.fr/sites/default/files/3-rapport_final_peps3_etude_des_potentiels_du_stockage_de_chaleur_et_du_p2h.pdf
le profil de production est celui d’un réseau de chaleur urbain avec une consommation annuelle de 200 GWh
température départ : 90°C ou 95°C – température de retour : 60 °C – si l’on a du stockage à modéliser, on est donc sur un ΔT de 30 à 35 °C
on suppose que la chaudière au gaz, dimensionnée pour la pointe 85 MWh est amortie

Cas de figure de référence sans UIOM					Cas de figure P2H
réseau avec chaudière biomasse et chaudière gaz pour les pointes					pas de contrainte de gisement pour la source froide
					Source froide : effluent liquide à 20°C(ex: égouts, circuits de refroidissement de groupes froids, effluents de stations d’épuration)
					réseau avec base sur PAC à prix attractif et chaudière gaz pour les pointes

					Avec un prix du KW de puissance égal à 300, 600 ou 900 euros et une une durée d’amortissement de 12 ans,
					on a des coûts d’amortissement de PAC de 25, 50 et 75 K€/MW/an

					COP de 3 > 2/3 de l’énergie produite par la PAC est ENR

	production annuelle à assurer	200000	MWh					production annuelle à assurer	200000	MWh		200000	MWh		200000	MWh	200000	MWh
					%ENR	0,6			0,6			0,6		0,4
	%ENR	0,6					%énergie produite par PAC	0,9			0,9			0,9		0,6
	nombre de MWh ENR à produire	120000	MWh					nombre de MWh à produire par PAC	180000	MWh		180000	MWh		180000	MWh	120000	MWh

					COP	3			3			3		3
	Puissance de biomasse	27	MW					Puissance de PAC	42	MW		42	MW		42	MW	42	MW
	coût d’investissement biomasse	25	K€/MW/an					coût utilisation du réseau	0,015	K€/Mw/an		0,015	K€/Mw/an		0,015	K€/Mw/an	0,015	K€/Mw/an
	coût variable biomasse	40	€/Mwh/an					coût d’investissement PAC	25	K€/Mw/an		50	K€/Mw/an		75	K€/Mw/an	75	K€/Mw/an
	Production par biomasse à assurer	120000	MWh					coût moyen du MWh électrique*	58	€/Mwh		58	€/Mwh		58	€/Mwh	58	€/Mwh

	coût amortissement annuel	675	K€					coût amortissement annuel	1050,63	K€		2100,63	K€		3150,63	K€	3150,63	K€
	coût de production annuel	4800	K€					coût de production annuel	3480	K€		3480	K€		3480	K€	2320	K€

	coût variable gaz incl CO2	39	€/Mwh/an					coût variable gaz incl CO2	39	€/Mwh/an		39	€/Mwh/an		39	€/Mwh/an	39	€/Mwh/an
	coût de production annuel au gaz	3120	K€					coût de production annuel au gaz	780	K€		780	K€		780	K€	3120	K€

	TOTAL ANNUEL	8595	K€					TOTAL ANNUEL	5310,63	K€		6360,63	K€		7410,63	K€	8590,63	K€
					économie	3284,37	K€		2234,37	K€		1184,37	K€
					% éco	38,21%			26,00%			13,78%

	chaleur gaz	0,26	tCO2/MWh					chaleur gaz	0,26	tCO2/MWh
	émission CO2 total	20800	tCO2/an					émission CO2 dues au gaz	5200	tCO2/an
					électricité	0,059	tCO2/MWh
					émission CO2 dues à PAC	3540	tCO2/an
					émission CO2 total	8740	tCO2/an

					réduction d’émission de CO2	12060	tCO2/an

					*Nota : le coût moyen du MWh électrique est issu du scénario « Nouveau Mix » RTE

## réschalUIOM
RESEAU DE CHALEUR AVEC UIOM
température départ : 70°C – température de retour : 30 °C – si l’on a du stockage à modéliser, on est donc sur un ΔT de 40 °C

		production annuelle à assurer	200000	MWh
		%ENR	0,73
		nombre de MWh ENR à produire	146000	MWh

		puissance UIOM	15	MW
		production annuelle UIOM	131400	MWh
		coût variable UIOM	15	€/Mwh/an
		coût annuel de cette production	1971	K€/an

		MWh UIOM utilisés par le réseau de chaleur en base	98550	MWh
		coût énergie UIOM	1478,25	K€/an

			VERSION BIOMASSE					VERSION P2H
		Puissance biomasse	5,5	MW					MWh à produire en PAC	71175
		capacité de production annuelle	48180	MWh					% utilisation de la PAC	36,93%
		coût fixe annuel	25	K€/MW/an					COP PAC	3
		coût variable annuel	40	€/Mwh/an					Puissance PAC	22	MW
		coût de production si fonctionnement H24	1927,2	K€/an					production annuelle PAC si fonctionnement H24	192720	MWh

		coût fixe annuel BIOMASSE (amortissement)	137,5	K€/an					coût utilisation du réseau	0,015	K€/Mw/an
		MWh à produire en biomasse	47450	MWh					coût d’investissement PAC	25	K€/Mw/an
		coût de production	1898	K€/an					coût moyen du MWh électrique – scénario « Nouveau Mix » RTE	58	€/Mwh

					coût fixe annuel PAC (amortissement)	550,33	K€
					coût de production PAC	1376,05	K€
		MWh à produire en gaz	54000	MWh
		coût variable gaz incl CO2	39	€/Mwh/an
		coût de production annuel au gaz	2106	K€/an					MWh à produire en gaz	30275	MWh
					coût variable gaz incl CO2	39	€/Mwh/an
					coût de production annuel au gaz	1180,725	K€/an
Pour mémoire, si utilisation biomasse et UIOM à 100 % de leur potentiel
		MWh à produire en gaz	20420	MWh
		coût variable gaz incl CO2	39	€/Mwh/an
		coût de production annuel au gaz	796,38	K€/an

		TOTAL BIOMASSE & GAZ	4141,5	K€/an					TOTAL P2H & GAZ	3107,105	K€/an
					économie	1034,395	K€/an
					% eco	24,98%

## prodreschal
				Gaz	h	MWh	Biomasse
Janvier	1	45	80	50	24	1200	27
	2			70	24	1680	27
	3			51	24	1224	27
	4			53	24	1272	27
	5			52	24	1248	27
	6			52	24	1248	27
	7			56	24	1344	27
	8			61	24	1464	27
	9			61	24	1464	27
	10			45	24	1080	27
	11			77	24	1848	27
	12			55	24	1320	27
	13			71	24	1704	27
	14			69	24	1656	27
	15			45	24	1080	27
	16			74	24	1776	27
	17			79	24	1896	27
	18			54	24	1296	27
	19			63	24	1512	27
	20			76	24	1824	27
	21			48	24	1152	27
	22			47	24	1128	27
	23			46	24	1104	27
	24			63	24	1512	27
	25			67	24	1608	27
	26			54	24	1296	27
	27			52	24	1248	27
	28			78	24	1872	27
	29			79	24	1896	27
	30			68	24	1632	27
Février	31	20	35	25	24	600	25
	32			22	24	528	22
	33			34	24	816	27
	34			29	24	696	27
	35			24	24	576	24
	36			23	24	552	23
	37			25	24	600	25
	38			34	24	816	27
	39			21	24	504	21
	40			23	24	552	23
	41			24	24	576	24
	42			21	24	504	21
	43			21	24	504	21
	44			24	24	576	24
	45			23	24	552	23
	46			30	24	720	27
	47			32	24	768	27
	48			29	24	696	27
	49			31	24	744	27
	50			30	24	720	27
	51			23	24	552	23
	52			27	24	648	27
	53			23	24	552	23
	54			32	24	768	27
	55			27	24	648	27
	56			28	24	672	27
	57			34	24	816	27
	58			20	24	480	20
	59			28	24	672	27
Mars	60	10	40	40	24	960	27
	61			22	24	528	22
	62			32	24	768	27
	63			38	24	912	27
	64			18	24	432	18
	65			31	24	744	27
	66			37	24	888	27
	67			27	24	648	27
	68			16	24	384	16
	69			25	24	600	25
	70			29	24	696	27
	71			11	24	264	11
	72			26	24	624	26
	73			24	24	576	24
	74			31	24	744	27
	75			15	24	360	15
	76			14	24	336	14
	77			34	24	816	27
	78			31	24	744	27
	79			29	24	696	27
	80			22	24	528	22
	81			15	24	360	15
	82			19	24	456	19
	83			33	24	792	27
	84			32	24	768	27
	85			22	24	528	22
	86			31	24	744	27
	87			22	24	528	22
	88			34	24	816	27
	89			31	24	744	27
Avril	90	10	20	19	24	456	19
	91			13	24	312	13
	92			16	24	384	16
	93			18	24	432	18
	94			19	24	456	19
	95			16	24	384	16
	96			18	24	432	18
	97			12	24	288	12
	98			17	24	408	17
	99			20	24	480	20
	100			19	24	456	19
	101			20	24	480	20
	102			15	24	360	15
	103			11	24	264	11
	104			12	24	288	12
	105			20	24	480	20
	106			16	24	384	16
	107			12	24	288	12
	108			19	24	456	19
	109			15	24	360	15
	110			17	24	408	17
	111			11	24	264	11
	112			15	24	360	15
	113			14	24	336	14
	114			18	24	432	18
	115			17	24	408	17
	116			14	24	336	14
	117			19	24	456	19
	118			18	24	432	18
	119			17	24	408	17
	120			14	24	336	14
Mai	121	4	8	4	24	96	0
	122			8	24	192	0
	123			7	24	168	0
	124			8	24	192	0
	125			5	24	120	0
	126			8	24	192	0
	127			5	24	120	0
	128			7	24	168	0
	129			4	24	96	0
	130			4	24	96	0
	131			5	24	120	0
	132			4	24	96	0
	133			4	24	96	0
	134			8	24	192	0
	135			4	24	96	0
	136			8	24	192	0
	137			7	24	168	0
	138			4	24	96	0
	139			8	24	192	0
	140			8	24	192	0
	141			8	24	192	0
	142			5	24	120	0
	143			4	24	96	0
	144			4	24	96	0
	145			4	24	96	0
	146			4	24	96	0
	147			6	24	144	0
	148			7	24	168	0
	149			8	24	192	0
Juin	150			5	24	120	0
	151			5	24	120	0
	152			7	24	168	0
	153			5	24	120	0
	154			6	24	144	0
	155			4	24	96	0
	156			8	24	192	0
	157			4	24	96	0
	158			5	24	120	0
	159			8	24	192	0
	160			4	24	96	0
	161			4	24	96	0
	162			7	24	168	0
	163			8	24	192	0
	164			6	24	144	0
	165			6	24	144	0
	166			4	24	96	0
	167			5	24	120	0
	168			8	24	192	0
	169			4	24	96	0
	170			7	24	168	0
	171			5	24	120	0
	172			8	24	192	0
	173			8	24	192	0
	174			7	24	168	0
	175			8	24	192	0
	176			6	24	144	0
	177			8	24	192	0
	178			4	24	96	0
	179			7	24	168	0
	180			6	24	144	0
Juillet	181			7	24	168	0
	182			7	24	168	0
	183			5	24	120	0
	184			7	24	168	0
	185			7	24	168	0
	186			4	24	96	0
	187			4	24	96	0
	188			6	24	144	0
	189			5	24	120	0
	190			5	24	120	0
	191			8	24	192	0
	192			7	24	168	0
	193			4	24	96	0
	194			7	24	168	0
	195			8	24	192	0
	196			8	24	192	0
	197			4	24	96	0
	198			5	24	120	0
	199			8	24	192	0
	200			6	24	144	0
	201			6	24	144	0
	202			5	24	120	0
	203			5	24	120	0
	204			4	24	96	0
	205			6	24	144	0
	206			6	24	144	0
	207			6	24	144	0
	208			8	24	192	0
	209			4	24	96	0
	210			7	24	168	0
	211			4	24	96	0
Août	212			6	24	144	0
	213			4	24	96	0
	214			7	24	168	0
	215			7	24	168	0
	216			4	24	96	0
	217			4	24	96	0
	218			6	24	144	0
	219			6	24	144	0
	220			6	24	144	0
	221			8	24	192	0
	222			6	24	144	0
	223			7	24	168	0
	224			6	24	144	0
	225			4	24	96	0
	226			7	24	168	0
	227			4	24	96	0
	228			7	24	168	0
	229			7	24	168	0
	230			7	24	168	0
	231			4	24	96	0
	232			8	24	192	0
	233			8	24	192	0
	234			4	24	96	0
	235			5	24	120	0
	236			8	24	192	0
	237			6	24	144	0
	238			8	24	192	0
	239			4	24	96	0
	240			4	24	96	0
	241			5	24	120	0
	242			8	24	192	0
Septembre	243			5	24	120	0
	244			7	24	168	0
	245			8	24	192	0
	246			6	24	144	0
	247			7	24	168	0
	248			5	24	120	0
	249			8	24	192	0
	250			4	24	96	0
	251			8	24	192	0
	252			7	24	168	0
	253			5	24	120	0
	254			7	24	168	0
	255			8	24	192	0
	256			4	24	96	0
	257			5	24	120	0
	258			8	24	192	0
	259			7	24	168	0
	260			5	24	120	0
	261			8	24	192	0
	262			4	24	96	0
	263			7	24	168	0
	264			6	24	144	0
	265			8	24	192	0
	266			4	24	96	0
	267			4	24	96	0
	268			8	24	192	0
	269			5	24	120	0
	270			6	24	144	0
	271			8	24	192	0
	272			6	24	144	0
	273			7	24	168	0
Octobre	274			7	24	168	0
	275			7	24	168	0
	276			8	24	192	0
	277			8	24	192	0
	278			8	24	192	0
	279			6	24	144	0
	280			8	24	192	0
	281			8	24	192	0
	282			7	24	168	0
	283			8	24	192	0
	284			6	24	144	0
	285			5	24	120	0
	286			4	24	96	0
	287	10	15	14	24	336	14
	288			12	24	288	12
	289			14	24	336	14
	290			12	24	288	12
	291			12	24	288	12
	292			11	24	264	11
	293			12	24	288	12
	294			14	24	336	14
	295			11	24	264	11
	296			10	24	240	10
	297			13	24	312	13
	298			15	24	360	15
	299			14	24	336	14
	300			15	24	360	15
	301			15	24	360	15
	302			14	24	336	14
	303			13	24	312	13
	304			12	24	288	12
Novembre	305			12	24	288	12
	306			14	24	336	14
	307			10	24	240	10
	308			15	24	360	15
	309			14	24	336	14
	310	10	40	40	24	960	27
	311			36	24	864	27
	312			25	24	600	25
	313			35	24	840	27
	314			18	24	432	18
	315			14	24	336	14
	316			15	24	360	15
	317			30	24	720	27
	318			15	24	360	15
	319			12	24	288	12
	320			19	24	456	19
	321			26	24	624	26
	322			19	24	456	19
	323			21	24	504	21
	324			16	24	384	16
	325			19	24	456	19
	326			10	24	240	10
	327			26	24	624	26
	328			10	24	240	10
	329			38	24	912	27
	330			21	24	504	21
	331			13	24	312	13
	332			14	24	336	14
	333			30	24	720	27
	334			12	24	288	12
Décembre	335	45	80	53	24	1272	27
	336			68	24	1632	27
	337			71	24	1704	27
	338			80	24	1920	27
	339			67	24	1608	27
	340			46	24	1104	27
	341			67	24	1608	27
	342			60	24	1440	27
	343			68	24	1632	27
	344			79	24	1896	27
	345			52	24	1248	27
	346			61	24	1464	27
	347			65	24	1560	27
	348			67	24	1608	27
	349			70	24	1680	27
	350			65	24	1560	27
	351			64	24	1536	27
	352			79	24	1896	27
	353			52	24	1248	27
	354			47	24	1128	27
	355			79	24	1896	27
	356			71	24	1704	27
	357			70	24	1680	27
	358			49	24	1176	27
	359			76	24	1824	27
	360			53	24	1272	27
	361			67	24	1608	27
	362			54	24	1296	27
	363			50	24	1200	27
	364			57	24	1368	27
	365			68	24	1632	27
Profil annuel de puissance en MW d'un réseau de chaleur urbain
Production totale d'environ 200 GWh

## DROMODIRECT
Dromothermie – usage direct

Le profil type à droite est celui d’un réseau de chaleur urbain produisant 200 GWh à l’année
Alimentation de 15000 logements en ECS + chauffage

On peut estimer que sur la période hors chauffe, la consommation oscille entre 4 et 8 MW de puissance
Il s’agit généralement d’une consommation ECS

Pour satisfaire l’objectif des 60 % d’énergie renouvelables ou de récupération, plusieurs possibilités :
1	fonctionnement en base avec UIOM et biomasse
2	fonctionnement en base avec biomasse
3	fonctionnement en base avec PAC sur source froide (*)
(*) effluent liquide à 20°C (ex: égouts, circuits de refroidissement de groupes froids, effluents de stations d’épuration)

Les 40 % restants sont assurés par un équipement au gaz dimensionné pour la pointe, qui est supposé amorti
La possibilité 3 dite solution power to heat permet de dégager des économies importantes pour le réseau de chaleur, surtout sans UIOM
Hors la période de chauffe, on peut considérer que la production du réseau de chaleur sert à satisfaire les besoins en ECS

Dans quelle mesure la dromothermie pourrait être le gisement de la pompe à chaleur en été ?

On va se place dans le cas où le réseau de chaleur doit développer l’été entre 2 et 4 MW					A cela s’ajoute la nécessité de mettre en place un stockage journalier
	puissance recherchée	6	MW					On choisit la cuve en eau
	puissance dromothermie	0,15	KW/m²					puissance cuve en eau	3	KW/m³
	surface nécessaire	40000	m²					puissance recherchée	3	MW
	surface occupée par un km de route	5000	m²					volume de cuve	1000	m³
	nombre de kilomètres équivalents	8

	Pour le cas de 5000 logements
	on part sur une route de 700 m de long fois 7 mètres de large
	dromotherme					besoin en ECS
longueur	700	m			nb logements	5000
largeur	7	m			nombre de m³ d’ECS nécessaire par foyer	0,2	m³
surface	4900	m²			volume d’ECS nécessaire par jour	1000	m³
puissance dromothermie	0,15	KW/m²
puissance développée	735	KW
débit	0,2	m³/h/ml
débit total	140	m³/h
débit total	38,89	Kg/s
nb heures fonc jour	8	h/j
volume total à traiter sur la journée	1120	m³
					Pour le cas de 500 logements
					dromotherme de 60 mètres de long sur 7 mètres
					cuve de 50 m³
	Pour le cas de 1000 logements
	dromotherme					besoin en ECS					dromotherme					besoin en ECS
longueur	125	m			nb logements	1000					longueur	63	m			nb logements	500
largeur	7	m			nombre de m³ d’ECS nécessaire par foyer	0,2	m³					largeur	7	m			nombre de m³ d’ECS nécessaire par foyer	0,2	m³
surface	875	m²			volume d’ECS nécessaire par jour	200	m³					surface	441	m²			volume d’ECS nécessaire par jour	100	m³
puissance dromothermie	0,15	KW/m²					puissance dromothermie	0,15	KW/m²
puissance développée	131,25	KW					puissance développée	66,15	KW
débit	0,2	m³/h/ml					débit	0,2	m³/h/ml
débit total	25	m³/h					débit total	12,6	m³/h
débit total	6,94	Kg/s					débit total	3,50	Kg/s
nb heures fonc jour	8	h/j					nb heures fonc jour	8	h/j
volume total à traiter sur la journée	200	m³					volume total à traiter sur la journée	100,8	m³
Profil de production en MW d'un réseau de chaleur tout au long de l'année
Production totale d'environ 200 GWh
PERIODE HORS
CHAUFFE

## princip
QUARTIER FAIBLEMENT CONNECTE AU RESTE DU RESEAU
PHENOMENE : CONGESTIONS TEMPORAIRES DUES A DES CAPACITES DE DISTRIBUTION INSUFFISANTES LORS DES PICS DE DEMANDE
SOLUTION : RENFORCEMENT DE RESEAU OU INSTALLATION D’UN STOCKAGE
ON PEUT ALIMENTER LE STOCKAGE DEPUIS LA CAHUFFERIE AU HEURES DE FAIBLES DEMANDES OU DEPUIS UN ECHANGEUR ROUTIER

					Il faut avoir un COP supérieur à 2.58 pour être en énergie renouvelable
					Est-ce possible ?
					oui car des réseaux comme Fort d’Issy ont fait ce choix
BATIMENT(S) A ALIMENTER EN ECS
500 logements
STOCKAGE
CUVE
EN EAU
500 m3

ALIMENTATION RESEAU EP
Si pas de besoin ECS > stockage

Sens de l’écoulement dans l’échangeur routier
Si besoin ECS
> orientation vers réseau

CHAUFFERIE
RESEAU DE
CHALEUR

FONCTIONNEMENT LE JOUR
BATIMENTS A ALIMENTER EN ECS
500 logements

CHAUFFERIE
RESEAU DE
CHALEUR

STOCKAGE
CUVE
EN EAU
500 m3

ECHANGEUR THERMIQUE ROUTIER (7m de large sur 700 m de long)

Relevage par pompe hydraulique

PAC
FONCTIONNEMENT LA NUIT

Point de congestion

Point de congestion
45°C / 50°C
28°C
échangeur

10°C

Source
froide
60°C

SOUS STATION

## ENERGIES
		chercher SEAS					évolution des prix de l’électricité sur une journée en €/MWh
		Smart Energy Aware System
		H2020 cloturé en 2016				heure	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	prix moyen
						Prix de l’électricité en €/MWh	57	56	54	53	53,25	55	57,8	60	61	61,25	60,25	59,25	58,1	57,25	57	57,1	59	62	64,9	66	64,8	62,6	61	58	58,98125

		une corbeille
		100 mètres de long
		33 litres de contenance

	emprise horizontale	9	m²
	hauteur	4
	rendement	44	Kwh/m³
	potentiel énergétique	1584	Kwh

	Fossile vs Biomasse

	1 kg de propane dégage une énergie de 12,9 kWh
	1 tonne de bois frais peut dégager 2200 kWh alors qu’ 1 tonne de bois sec (à 30% d’humidité maximum) en produit 3650 kWh en moyenne.

	Coût variable en €/Mwh	Coût variable en E/Mwh incl CO2	Coût fixe annuel en €/Mw	durée de fonct mini		Puissance mini (en % de la puissance installée)
gaz	32	39	8000		pas de contrainte
biomasse	40	40	25000	10h		0,4

	Mix énergétique français – production d’électricité

techno	rendement techno	part de la production	1KWhEP produit
nucléaire	33,00%	75,00%	0,2475	KwhEF électrique
énergies renouvelables	100,00%	15,00%	0,15	KwhEF renouvelable
énergies fossiles	38,00%	10,00%	0,038	KwhEF fossiles

		rendement global théorique	43,55%
		pertes	5,00%
		rendement réel	38,55%
		coefficient de conversion	2,5940337224
Evolution typique des prix de l'électricité sur une journée

## foncPAC
	enthalpie (kj/kg)	Kwh/kg
1	402,5	0,1118055556
2	426,9
3a	422,5
3	266,9
4	266,9

	débit en Kg/s	1

		Compression (1 à 2)	24,4	Kj
		puissance chaude (2 à 3)	160	Kj
		puissance froide (4 à 1)	135,6	Kj

		COP	6,5573770492

		4 à 1	Évaporation isobare
		1 à 2	adiabatique réversible (donc isentopique)
		2 à 3	condensation isobare
		3 à 4	détente isenthalpique

## plancher_chauf
CAS DU CHAUFFAGE PAR PLANCHER CHAUFFANT AVEC PAC SUR SOURCE FROIDE
0°C
45°C

4 bar

        17 bar

compresseur

détendeur

Tsf : 7°C

Tévap moy = -3°C < Tsf
0°C
65°C
Boucle chaude de plancher chauffant
1 kg/s
Boucle
Froide
1 kg/s
Tsc :35°C
40°C
0,1 kg/s
Fluide frigo : propane
COP
4
Tcond moy = 52°C > Tsc
-5,5°C

compresseur

40°C

8 bar

17 bar

détendeur

Tsf : 30°C

Tévap moy = 20°C < Tsf
23°C
60°C
35°C
22°C
0,1 kg/s
Fluide frigo : propane
COP théo 8
43°C

18°C
Tcond moy = 50°C > Tsc
Boucle chaude de plancher chauffant
1 kg/s
Boucle
Froide
1 kg/s

## ECS
CAS PRODUCTION ECS (prod instantanée)

					Enthalpie en KJ/kg
					1	250
					3	420
			Ce cas ECS est à revoir					4	470

					débit	1	Kg/s
					énergie électrique(4-3)	50	KJ
					énergie chaude(4-1)	220	KJ

					COP théorique	4,4

Évaporation
BP, BT

Condensation
HP,HT

compresseur

détendeur

Tsf : 15°C

Tévap = -15°C < Tsf
0°C
80°C
Boucle
froide
10°C
40°C

45°C

0°C
2
3
4
1
5
Tsf : température source froide
Tsc : température source chaude
Tb : température besoin
BP : basse pression
HP : haute pression
BT : basse température
HT : haute température

Évaporation
BP, BT

Condensation
HP,HT

compresseur

détendeur

Tsf : 30°C

Tévap = -15°C < Tsf
7,5°C
80°C
Boucle
froide
10°C
35°C

45°C

7,5°C
2
3
4
1
5